Checkliste: Arbeitsschutz bei Büromöbeln

| Nr. | Prüfpunkt | Ok |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ist das Mobiliar so gestaltet, dass Unfallgefahren wie beispielsweise Stolpern und Stoßen ausgeschlossen sind? |  |
| 2 | Sind alle Arbeitsmittel in funktionstüchtigem Zustand? |  |
| 3 | Ist der Arbeitstisch ausreichend dimensioniert (mindestens 80 cm tief und 120 cm breit, besser: 160 cm breit)? |  |
| 4 | Ist die Tischfläche matt und reflexionsarm? |  |
| 5 | Sind die Tischplattenoberflächen nicht zu hell bzw. nicht zu dunkel? |  |
| 6 | Ist der Tisch so stabil, dass beim Schreiben keine Schwingungen auftreten? |  |
| 7 | Besteht die Möglichkeit, den Tisch im Bereich von 68 bis 82 cm in der Höhe zu verstellen? |  |